## ORÇAMENTO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS EM AMARELO
BDI NORMAL:
OBRA: PROJETO DO DATA CENTER E CPD DO TRE-PE | [7 empty] | BDI FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS:
ITEM | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO COM BDI | TOTAL SEM BDI | TOTAL COM BDI
1 | ADMINISTRATIVO
1.1 | Composição | 00001/NIXCOMM | ART-CREA-PE | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Composição | 12275/NIXCOMM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | % | 100 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Composição | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 3.6 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Composição | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 24 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Composição | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 24 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Composição | 73827/1 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Composição | 74253/1 | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 30 |  | 0 | 0 | 0
1.8 | Composição | 73658 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.9 | Composição | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 4.84 |  | 0 | 0 | 0
1.10 | Composição | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Composição | 73822/2 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 52 |  | 0 | 0 | 0
1.12 | Composição | 12290/NIXCOMM | MOBILIZAÇÃO DE FRENTE DE TRABALHO | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.13 | Composição | 12291/NIXCOMM | DESMOBILIZAÇÃO DE FRENTE DE TRABALHO | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.14 | Composição | 12333/NIXCOMM | DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO - MOD 08328/ORSE | M² | 52.84 |  | 0 | 0 | 0
1.15 | Composição | 12334/NIXCOMM | REMOÇÃO DE ENTULHO | M³ | 50 |  | 0 | 0 | 0
1.16 | Composição | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
1.17 | Composição | 00004/NIXCOMM | OPERAÇÃO ASSISTIDA - SUPORTE PÓS-OPERAÇÃO | H | 80 |  | 0 | 0 | 0
0
2 | DATA CENTER
2.1 | DATA CENTER - ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS
2.1.1 | Composição | 00006/NIXCOMM | PORTA CORTA-FOGO P90 FOLHA DUPLA 160X210X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Composição | 02227/ORSE | PISO ELEVADO 600X600X30MM | M² | 24 |  | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Composição | 12292/NIXCOMM | FORRO ESTRUTURADO - 23M² | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Composição | 12251/ORSE | PAREDE PRÉ-MOLDADA 1200X2400X125MM | M² | 175 |  | 0 | 0 | 0
0
2.2 | DATA CENTER - INFRAESTRUTURA
2.2.1 | Composição | 00015/NIXCOMM | CAIXA TERMINAL PARA PISO 4"X4" COM TAMPA PARA 4 PONTOS LÓGICOS | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Composição | 00016/NIXCOMM | CAIXA TERMINAL PARA PISO 4"X4" COM TAMPA PARA 4 PONTOS ELÉTRICOS | UN | 36 |  | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Composição | 83366 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X10CM FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Composição | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 |  | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Composição | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 85 |  | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Composição | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 12 |  | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Composição | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 10 |  | 0 | 0 | 0
2.2.8 | Composição | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 |  | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Composição | 95809 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.2.10 | Composição | 95812 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.2.11 | Composição | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 |  | 0 | 0 | 0
2.2.12 | Composição | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0
2.2.13 | Composição | 08684/NIXCOMM | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X100X3000MM - MOD 08684/ORSE | UN | 24 |  | 0 | 0 | 0
2.2.14 | Composição | 11848/NIXCOMM | EMENDA INTERNA 100X100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA - MOD 11848/ORSE | UN | 62 |  | 0 | 0 | 0
2.2.15 | Composição | 08688/NIXCOMM | CURVA HORIZONTAL 100X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90º - MOD 08688/ORSE | UN | 13 |  | 0 | 0 | 0
2.2.16 | Composição | 12280/NIXCOMM | CURVA VERTICAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.2.17 | Composição | 00763/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000 MM | M | 30 |  | 0 | 0 | 0
2.2.18 | Composição | 11295/NIXCOMM | EMENDA INTERNA 200X100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA - MOD 11295/ORSE | UN | 32 |  | 0 | 0 | 0
2.2.19 | Composição | 00017/NIXCOMM | CURVA HORIZONTAL 200X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0
2.2.20 | Composição | 12279/NIXCOMM | CURVA VERTICAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.2.21 | Composição | 00764/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 300X100X3000 MM | M | 20 |  | 0 | 0 | 0
2.2.22 | Composição | 0087/NIXCOMM | EMENDA INTERNA 300X100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 7 |  | 0 | 0 | 0
2.2.23 | Composição | 00088/NIXCOMM | CURVA HORIZONTAL 300X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.2.24 | Composição | 12281/NIXCOMM | CURVA VERTICAL 300 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.2.25 | Composição | 73749/3 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 25 |  | 0 | 0 | 0
2.2.26 | Composição | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 58 |  | 0 | 0 | 0
2.2.27 | Composição | 12277/NIXCOMM | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1" | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.2.28 | Composição | 12276/NIXCOMM | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" | UN | 10 |  | 0 | 0 | 0
2.2.29 | Composição | 12299/NIXCOMM | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS E ELETRODUTOS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL 1/4"X1000MM - MOD 07384/ORSE | M | 120 |  | 0 | 0 | 0
2.2.30 | Composição | 12300/NIXCOMM | SUPORTE VERTICAL 100X100MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - MOD 08695/ORSE | UN | 40 |  | 0 | 0 | 0
2.2.31 | Composição | 12301/NIXCOMM | SUPORTE VERTICAL 200X100MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - MOD 08695/ORSE | UN | 20 |  | 0 | 0 | 0
0
2.3 | DATA CENTER - REDE ELÉTRICA
2.3.1 | Composição | 12282/NIXCOMM | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Composição | 09004/NIXCOMM | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A - MOD 09004/ORSE | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Composição | 08490/ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Composição | 09034/NIXCOMM | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A COM CAIXA MOLDADA 10 KA - MOD 09034/ORSE | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.3.5 | Composição | 09689/NIXCOMM | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175A COM CAIXA MOLDADA 10 KA - MOD 09689/ORSE | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0
2.3.6 | Composição | 11424/NIXCOMM | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A - MOD 11424/ORSE | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.3.7 | Composição | 08635/ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 16A | UN | 19 |  | 0 | 0 | 0
2.3.8 | Composição | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 |  | 0 | 0 | 0
2.3.9 | Composição | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 450 |  | 0 | 0 | 0
2.3.10 | Composição | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 |  | 0 | 0 | 0
2.3.11 | Composição | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 |  | 0 | 0 | 0
2.3.12 | Composição | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 260 |  | 0 | 0 | 0
2.3.13 | Composição | 07266/ORSE | LUMINÁRIA FLEXÍVEL DOTADA DE 4 LEDS EM EMISSÃO DIFUSA POR MÓDULO E 10 MÓDULOS POR METRO | UN | 10 |  | 0 | 0 | 0
2.3.14 | Composição | 12325/NIXCOMM | CAIXA METÁLICA COM UMA TOMADA 2P+T PARA INSTALAÇÃO APARENTE - MOD 10275/ORSE | UN | 20 |  | 0 | 0 | 0
2.3.15 | Composição | 00019/NIXCOMM | SISTEMA DE ENERGIA CRÍTICA 48KW COMPLETO COM RACK, MÓDULO DE POTÊNCIA, BATERIAS HOT SWAP E MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - UPS MODULAR | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.3.16 | Insumo | 38 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS SISTEMAS DE POTÊNCIA DO UPS | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.3.17 | Insumo | 39/NIXCOMM | SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO DO SISTEMA UPS | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
0
2.4 | DATA CENTER - REDE LÓGICA
2.4.1 | Composição | 00022/NIXCOMM | RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 42U X 1000 MM | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Composição | 12295/NIXCOMM | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS RACKS DE LÓGICA | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Composição | 00023/NIXCOMM | CONSOLE LCD 17" (COMPOSTO DE TECLADO, MOUSE E PAINEL LCD 17") PARA RACK - 1U | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.4.4 | Composição | 12296/NIXCOMM | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS CONSOLES LCD | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.4.5 | Composição | 00024/NIXCOMM | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO FTP 4 PARES CAT 6A | M | 4250 |  | 0 | 0 | 0
2.4.6 | Composição | 00025/NIXCOMM | PATCH PANEL CARREGADO 24 PORTAS CATEGORIA 6A | UN | 22 |  | 0 | 0 | 0
2.4.7 | Composição | 00026/NIXCOMM | PATCH CORD 3M CATEGORIA 6A | UN | 528 |  | 0 | 0 | 0
2.4.8 | Composição | 00027/NIXCOMM | DIO PARA ATÉ 144 FIBRAS - COM MÓDULOS MPO | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0
2.4.9 | Composição | 00029/NIXCOMM | DIO PARA ATÉ 24 FIBRAS MONOMODO CONEXÕES LC | UN | 22 |  | 0 | 0 | 0
2.4.10 | Composição | 00030/NIXCOMM | CORDÃO DE MANOBRA ÓPTICO MONOMODO DE 2,50M DUPLEX LC/LC | UN | 384 |  | 0 | 0 | 0
2.4.11 | Composição | 00028/NIXCOMM | CABO COM 12 FIBRAS MPO | UN | 85 |  | 0 | 0 | 0
2.4.12 | Composição | 00031/NIXCOMM | CABO ÓPTICO COM 12 FIBRAS MONOMODO OS1 | M | 586 |  | 0 | 0 | 0
2.4.13 | Composição | 12283/NIXCOMM | TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA, CAT. 6 | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0
2.4.14 | Composição | 12284/NIXCOMM | TOMADA PARA LÓGICA, 2 RJ45, COM PLACA, CAT. 6 | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0
0
2.5 | DATA CENTER - CFTV
2.5.1 | Composição | 00032/NIXCOMM | CÂMERA PANORÂMICA IP - FISHEYE - 5.0MP | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Composição | 00033/NIXCOMM | CÂMERA BULLET IP COM IR - 2.0MP | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Composição | 00035/NIXCOMM | LICENÇA DIGIFORT ENTERPRISE | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
0
2.6 | DATA CENTER - CONTROLE DE ACESSO
2.6.1 | Composição | 00036/NIXCOMM | FECHADURA ELETROMECÂNICA CÓDIGO/DIGITAL/CHAVE | UN | 10 |  | 0 | 0 | 0
2.6.2 | Composição | 00037/NIXCOMM | BOTOEIRA DE ABERTURA DE PORTA | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.6.3 | Composição | 00038/NIXCOMM | SENSOR DE PORTA | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.6.4 | Composição | 00039/NIXCOMM | SENSOR DE PRESENÇA | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0
0
2.7 | DATA CENTER - SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO
2.7.1 | Composição | 00043/NIXCOMM | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COM 256 UNIDADES DE DETECÇÃO E SINALIZAÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CARREGADOR FLUTUADOR DE BATERIAS E CONJUNTOS DE BATERIAS - 24 VCC | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.7.2 | Composição | 00044/NIXCOMM | FONTE DE ALIMENTAÇÃO | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.7.3 | Composição | 00045/NIXCOMM | ACIONADOR MANUAL DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.7.4 | Composição | 95750 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 65 |  | 0 | 0 | 0
2.7.5 | Composição | 00046/NIXCOMM | CABO POLARIZADO BLINDADO 2 X 1,5 MM² | M | 185 |  | 0 | 0 | 0
2.7.6 | Composição | 90462 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015 | M | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.7.7 | Composição | 12287/NIXCOMM | SEALTUBO EM AÇO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.7.8 | Composição | 00047/NIXCOMM | DETECTOR ÓTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL COM BASE DE FIXAÇÃO E LED INDICATIVO DE ALARME | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0
2.7.9 | Composição | 00048/NIXCOMM | CILINDRO DE ARMAZENAMENTO, CAPACIDADE 150 Lbs, PROVIDO DE VÁLVULA DE DESCARGA (2"), SOLENÓIDE ELÉTRICA 24 Vcc, ATUADOR MANUAL, MANÔMETRO DE PRESSÃO (700PSI) E CJ. DE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO, COMUTADOR A PRESSÃO E DIFUSORES (360° / 180°) CARREGADO COM 45 Kg DE AGENTE EXTINTOR GÁS HFC-227ea | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.7.10 | Composição | 12285/NIXCOMM | SIRENE ÁUDIO-VISUAL PARA ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.7.11 | Composição | 12286/NIXCOMM | DAILET MÚLTIPLO REDONDO 3/4" | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0
0
2.8 | DATA CENTER - CLIMATIZAÇÃO DE PRECISÃO
2.8.1 | Insumo | 71/NIXCOMM | EVAPORADORA INROW | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.8.2 | Insumo | 73/NIXCOMM | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO FÍSICA DAS EVAPORADORAS POR REGIME DE TAREFA (REFERÊNCIA: POR UNIDADE) | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.8.3 | Insumo | 72/NIXCOMM | CONDENSADORA EXPANSÃO DIRETA | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.8.4 | Insumo | 74/NIXCOMM | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO FÍSICA DAS CONDENSADORAS POR REGIME DE TAREFA (REFERÊNCIA: POR UNIDADE) | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.8.5 | Insumo | 75/NIXCOMM | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA REDE FRIGORÍGENA POR REGIME DE TAREFA, INCLUINDO TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E ACESSÓRIOS (REFERÊNCIA: POR METRO LINEAR) | MTL | 145 |  | 0 | 0 | 0
2.8.6 | Insumo | 78/NIXCOMM | SERVIÇOS POR REGIME DE TAREFAS DE MONTAGEM DE COBERTURA DE 300 MM PARA RACK EVAPORADORA | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.8.7 | Insumo | 77/NIXCOMM | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PLACAS DE COBERTURA DE 600 MM PARA RACKS 19" (MED: DEZENOVE POLEGADAS) | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.8.8 | Insumo | 76/NIXCOMM | SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO POR REGIME DE TAREFA | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
0
2.9 | DATA CENTER - MONITORAMENTO AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA
2.9.1 | Insumo | 79/NIXCOMM | MÓDULO DE MONITORAMENTO E SUPERVISÃO AMBIENTAL | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.9.2 | Insumo | 84/NIXCOMM | SERVIÇO DE MONTAGEM DO MÓDULO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.9.3 | Composição | 00057/NIXCOMM | SENSOR DE DETECÇÃO DE ABERTURA DE PORTA DE RACK 19" | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.9.4 | Insumo | 85/NIXCOMM | SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E STARTUP DE MÓDULO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.9.5 | Insumo | 86/NIXCOMM | SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO STARTUP DE MÓDULO DE SUPERVISÃO AMBIENTAL | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.9.6 | Composição | 00058/NIXCOMM | SENSOR DE DETECÇÃO DE LÍQUIDOS E ÁGUA | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
2.9.7 | Composição | 00059/NIXCOMM | SENSOR TEMPERATURA E UMIDADE | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0
0
3 | SALA SEGURA CONTINGENCIAL
3.1 | SALA SEGURA CONTINGENCIAL - ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS
3.1.1 | Composição | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Composição | 01757/ORSE | PISO ELEVADO 600X600X30MM | M² | 69 |  | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Composição | 96115 | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 69 |  | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Composição | 12293/NIXCOMM | REMOÇÃO DE PISO ELEVADO | M² | 69 |  | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Composição | 12294/NIXCOMM | REMOÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL | M² | 69 |  | 0 | 0 | 0
0
3.2 | SALA SEGURA CONTINGENCIAL - INFRAESTRUTURA
3.2.1 | Composição | 00015/NIXCOMM | CAIXA TERMINAL PARA PISO 4"X4" COM TAMPA PARA 4 PONTOS LÓGICOS | UN | 7 |  | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Composição | 00016/NIXCOMM | CAIXA TERMINAL PARA PISO 4"X4" COM TAMPA PARA 4 PONTOS ELÉTRICOS | UN | 37 |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Composição | 83366 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X10CM FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Composição | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90 |  | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Composição | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30 |  | 0 | 0 | 0
3.2.6 | Composição | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 15 |  | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Composição | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0
3.2.8 | Composição | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 |  | 0 | 0 | 0
3.2.9 | Composição | 95809 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0
3.2.10 | Composição | 95812 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
3.2.11 | Composição | 08684/NIXCOMM | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X100X3000MM - MOD 08684/ORSE | UN | 22 |  | 0 | 0 | 0
3.2.12 | Composição | 11848/NIXCOMM | EMENDA INTERNA 100X100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA - MOD 11848/ORSE | UN | 18 |  | 0 | 0 | 0
3.2.13 | Composição | 08688/NIXCOMM | CURVA HORIZONTAL 100X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90º - MOD 08688/ORSE | UN | 13 |  | 0 | 0 | 0
3.2.14 | Composição | 12280/NIXCOMM | CURVA VERTICAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
3.2.15 | Composição | 00763/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000 MM | UN | 13 |  | 0 | 0 | 0
3.2.16 | Composição | 11295/NIXCOMM | EMENDA INTERNA 200X100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA - MOD 11295/ORSE | UN | 10 |  | 0 | 0 | 0
3.2.17 | Composição | 12279/NIXCOMM | CURVA VERTICAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
3.2.18 | Composição | 00017/NIXCOMM | CURVA HORIZONTAL 200X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0
3.2.19 | Composição | 00763/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000 MM | UN | 30 |  | 0 | 0 | 0
3.2.20 | Composição | 12276/NIXCOMM | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0
3.2.21 | Composição | 12277/NIXCOMM | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1" | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
0
3.3 | SALA SEGURA CONTINGENCIAL - REDE ELÉTRICA
3.3.1 | Composição | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 340 |  | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Composição | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 250 |  | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Composição | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 805 |  | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Composição | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 37 |  | 0 | 0 | 0
0
3.4 | SALA SEGURA CONTINGENCIAL - REDE LÓGICA
3.4.1 | Composição | 00060/NIXCOMM | ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE DADOS DA SLA SEGURA CONTINGENCIAL | H | 480 |  | 0 | 0 | 0
0
3.5 | SALA SEGURA CONTINGENCIAL - CFTV
3.5.1 | Composição | 00032/NIXCOMM | CÂMERA PANORÂMICA IP - FISHEYE - 5.0MP | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Composição | 00035/NIXCOMM | LICENÇA DIGIFORT ENTERPRISE | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
0
3.6 | SALA SEGURA CONTINGENCIAL - CONTROLE DE ACESSO
3.6.1 | Composição | 00036/NIXCOMM | FECHADURA ELETROMECÂNICA CÓDIGO/DIGITAL/CHAVE | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0
3.6.2 | Composição | 00037/NIXCOMM | BOTOEIRA DE ABERTURA DE PORTA | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.6.3 | Composição | 00038/NIXCOMM | SENSOR DE PORTA | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.6.4 | Composição | 00039/NIXCOMM | SENSOR DE PRESENÇA | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
0
4 | INTERLIGAÇÃO ENTRE O CASARÃO E O PRÉDIO SEDE
4.1 | Composição | 73798/3 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 358 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Composição | 00089/NIXCOMM | ENVELOPAMENTO EM CONCRETO SIMPLES DE TUBULAÇÕES | M³ | 70 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Composição | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 226 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Composição | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 226 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Composição | 12289/NIXCOMM | CABO DE FIBRA ÓPTICA COM 12 FIBRAS | M | 400 |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Composição | 12326/NIXCOMM | REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO/GRANITO, INCLUSIVE REFAZIMENTO DE PISO EM CONCRETO - MOD 02242/ORSE | M² | 75 |  | 0 | 0 | 0
4.7 | Composição | 90441 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0
0
5 | INTERLIGAÇÃO ENTRE O CASARÃO E O PRÉDIO DA RUI BARBOSA
5.1 | Composição | 00061/NIXCOMM | RÁDIO DIGITAL | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Composição | 12297/NIXCOMM | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RÁDIO DIGITAL | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Composição | 00062/NIXCOMM | ANTENA PARA RÁDIO DIGITAL | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Composição | 12298/NIXCOMM | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTENA PARA RÁDIO DIGITAL | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Composição | 00022/NIXCOMM | RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 42U X 1000 MM | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Composição | 00029/NIXCOMM | DIO PARA ATÉ 24 FIBRAS MONOMODO CONEXÕES LC | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.7 | Composição | 00030/NIXCOMM | CORDÃO DE MANOBRA ÓPTICO MONOMODO DE 2,00M DUPLEX LC/LC | UN | 12 |  | 0 | 0 | 0
5.8 | Composição | 95747 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 42 |  | 0 | 0 | 0
5.9 | Composição | 95755 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 14 |  | 0 | 0 | 0
5.10 | Composição | 00031/NIXCOMM | CABO ÓPTICO COM 12 FIBRAS MONOMODO OS1 | M | 1785 |  | 0 | 0 | 0
0
6 | SUBESTAÇÃO
6.1 | Composição | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 689 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Composição | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2848 |  | 0 | 0 | 0
6.3 | Insumo | 39585 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.4 | Composição | 12324/NIXCOMM | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO GRUPO GERADOR DIESEL 86/120 KVA - MOD C1440/SEINFRA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.5 | Composição | 12288/NIXCOMM | BASE EM CONCRETO ARMADO COM 30MPA, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES. COMPRIMENTO DE 2,50M, LARGURA DE 1,00M E ESPESSURA DE 0,16M | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.6 | Composição | 03242/ORSE | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.7 | Composição | 00020/NIXCOMM | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.8 | Composição | 00021/NIXCOMM | MONTAGEM DA SUBESTAÇÃO | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.9 | Composição | 00041/NIXCOMM | CABO DE COBRE NU COM TEMPERA MEIO DURA 50 MM² | M | 100 |  | 0 | 0 | 0
6.10 | Composição | 00042/NIXCOMM | DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=1000 MM (4") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL. CONEXÕES | M | 450 |  | 0 | 0 | 0
6.11 | Composição | 00089/NIXCOMM | ENVELOPAMENTO EM CONCRETO SIMPLES DE TUBULAÇÕES | M³ | 135 |  | 0 | 0 | 0
6.12 | Composição | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 283 |  | 0 | 0 | 0
6.13 | Composição | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 283 |  | 0 | 0 | 0
6.14 | Composição | 12335/NIXCOMM | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, PESADO, DIÂMETRO 4", PAREDE DE 2,25MM | UN | 90 |  | 0 | 0 | 0
6.15 | Composição | 12326/NIXCOMM | REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO/GRANITO, INCLUSIVE REFAZIMENTO DE PISO EM CONCRETO - MOD 02242/ORSE | M² | 110 |  | 0 | 0 | 0
0
[7 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 0
[7 empty] | TOTAL DO BDI |  | 0
[7 empty] | TOTAL |  | 0